附表：

**货物需求一览表**

项目编号：ZB0101-1805-ZH461

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **单位** | **交货期** |
| 1 | 200万智能枪型摄像机 | 250 | 台 | 合同签订后  60日内完成供货安装 |
| 2 | 200万网络智能球形摄像机 | 20 | 台 |
| 3 | 枪球联动智能摄像机 | 40 | 台 |
| 4 | 摄像机电源 | 310 | 个 |
| 5 | 光网络单元PON远端机 | 310 | 台 |
| 6 | 48盘位网络存储设备 | 6 | 台 |
| 7 | 4T企业级硬盘 | 288 | 块 |
| 8 | 光线路终端OLT主机 | 1 | 台 |
| 9 | 视频云存储系统软件 | 1 | 套 |
| 10 | 云存储管理服务器 | 1 | 台 |
| 11 | 云存储运维管理平台软件 | 1 | 套 |
| 12 | 云存储运维服务器 | 1 | 台 |
| 13 | 人脸识别服务器 | 1 | 台 |
| 14 | 校时服务器 | 1 | 台 |
| 15 | 管理热备服务器 | 1 | 台 |
| 16 | 管理热备软件 | 1 | 套 |
| 17 | 智慧型校园可视化综合管理平台 | 1 | 台 |
| 18 | 监控摄像机立杆 | 275 | 套 |
| 19 | 监控摄像机壁装（建筑物上）支臂 | 35 | 套 |
| 20 | 室外监控专用箱 | 310 | 套 |
| 21 | 监控摄像机万向节支架 | 270 | 套 |
| 22 | 前端设备防雷器 | 310 | 对 |
| 23 | 机房半球摄像机 | 3 | 台 |
| 24 | 机房摄像机电源 | 3 | 台 |
| 25 | 机房环控系统 | 1 | 套 |
| 26 | 点型光电感烟火灾探测器 | 3 | 只 |
| 27 | 点型感温火灾探测器 | 3 | 只 |
| 28 | 探测器通用底座 | 6 | 套 |
| 29 | 火灾声光警报器 | 3 | 只 |
| 30 | 手自动转换开关 | 1 | 只 |
| 31 | 气体释放警报器 | 1 | 只 |
| 32 | 气体灭火及火灾报警控制器 | 1 | 只 |
| 33 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 1 | 套 |
| 34 | 落地式机柜 | 18 | 台 |
| 35 | 室外落地式光交箱 | 7 | 套 |
| 36 | 光纤熔接盒及配件 | 310 | 套 |
| 37 | 光纤熔接 | 3416 | 点 |
| 38 | 光纤连接器 | 700 | 根 |
| 39 | 主杆光纤 | 6000 | 米 |
| 40 | 分支光纤 | 26000 | 米 |
| 41 | 摄像机连接网线 | 5000 | 米 |
| 42 | 摄像机连接电源线 | 5000 | 米 |
| 43 | 主供电源线缆 | 6000 | 米 |
| 44 | 分支电源线缆 | 26000 | 米 |
| 45 | 光缆护套管 | 13000 | 米 |
| 46 | 电缆护套管 | 11000 | 米 |
| 47 | 室外明装专用KPG管 | 3400 | 米 |
| 48 | 室外光交箱基座 | 7 | 处 |
| 49 | 直接头 | 3300 | 个 |
| 50 | 弯头 | 1200 | 个 |
| 51 | KPG直接头 | 600 | 个 |
| 52 | 波纹管 | 600 | 米 |
| 53 | 水晶头 | 15 | 盒 |
| 54 | KPG管卡 | 1600 | 个 |
| 55 | 校园道路切割开槽、埋管、埋线及路面恢复 | 2800 | 米 |
| 56 | 步行路面砖切割开槽、埋管、埋线及路面恢复 | 4500 | 米 |
| 57 | 绿化带开挖、埋管、埋线及恢复 | 4200 | 米 |